| ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- |
| Тип котла | _________________________________ |
| Режим работы котла | 2.1. Паровой котел Производительность Температура пара Давление пара 2.2. Водогрейный котел Производительность________________ Температура воды__________________ Давление воды _____________________ |
| Тип и количество горелок |  |
| Вид основного топлива |  |
| Вид резервного топлива |  |
| Газовая схема котла | 6.1. Газовый блок Схема Диаметр газопровода 6.2. Клапаны др. производителей Схема_______________________________ Диаметр газопровода__________________ |
| Уровень автоматизации котельной | 7.1. Минимальный, в соответствии с требованиями СНиП __________________ 7.2.Автоматизированная, собслуживающим персоналом 7.3.Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала, создание АСУ ТП |
| Микропроцессорный контроллер | 8.1.Отечественный контроллер: КР-300 ___________________ КР-500 ___________________ ОВЕН ПЛК МЗТА Контар МС-8 ___________________ 8.2. Зарубежный контроллер: SMODE SMH2010C ___________________ Mitsubishi Electric FX3U _______________ Allen Bradley _________________________ Yokogawa ____________________ Siemens S7-300 ____________________ OMRON ____________________ Honeywell _____________________ Advantech _____________________ Rockwell Automation __________________ Промышленный компьютер IPC-510 ___ Др. типа_____________________________ |
| Регуляторы и регистрирующие приборы (указать желаемый тип регулирующего и регистрирующего устройств, при выборе уровня автоматизации 1.1) | 9.1. Отечественные регуляторы: Минитерм-300 ______________________ Минитерм-400 ______________________ ТРМ-212 ______________________ АДН АГАВА 9.2. Зарубежные регуляторы: MitsubishiElekric _____________________ Allen Bradley _____________________ Yokogawa _____________________ Siemens ____________________ OMRON ____________________ Honeywell ____________________ Др. типа_____________________________ 9.3. Регистрирующий прибор: РМТ-49D ____________________________ Термодат-19 __________________________ Yokogawa __________________________ Др. типа |
| Тип первичных преобразователей | 10.1.Отечественные МЕТРАН 150 САПФИР-22МП______________________ АИР-22 ____________________________ ЗОНД _______________________________ ДДМ ________________________________ Др.типа______________________________ 10.2.Зарубежные Yokogawa____________________________ Siemens ______________________________ Aplisens ______________________________ Honeywell ____________________________ BD SENSORS _________________________ Др.типа ______________________________ |
| Исполнительные механизмы | МЭО РМ ________________________________ ST AUMA _______________________________ ADL ________________________________ Др. типа _____________________________ |
| Частотные преобразователи для электродвигателей дымососа, вентилятора, насосов и др. | 12.1. Преобразователи частоты: Веспер ____________________ DELTA ____________________ SchneiderElektric ____________________ Mitsubishi Elekric ____________________ Siemens ____________________ OMRON ____________________ Toshiba ____________________ Др. производитель |
| Узел учета теплоносителя на выходе из котла | 13.1. Коммерческий учет _____________ 13.2. Технический учет 13.3. Диаметр трубопровода Ду _________ 13.4.Тип счетчика-расходомера ДКС ______________________________ ВЗЛЕТ ______________________________ ПРЭМ ______________________________ МЕТРАН ЭМИС ______________________________ Yokogawa ____________________________ Др. типа _____________________________ |
| Автоматизированное рабочее место технолога-оператора (АРМ ТО) – диспетчерский пульт на базе персонального компьютера. | 14.1. АРМ не требуется 14.2. Рабочая станция на базе офисного ПК__________________________________ 14.3. Рабочая станция на базе промышленного ПК __________________ 14.4. Необходимость в резервировании системы АСУ ________________________ 14.5. Необходимость создания резервного сервера архивов, базы данных _____________________________________ 14.6. Необходимость резервирования коммуникационных сетей обмена ______ 14.7. Программное обеспечение, SCADA: TRACEMODE 6 ______________________ Master-SCADA – WINCC ______________________ MELSOFT ______________________ Wonderware ______________________ GENESIS __________________________ |
| Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП II-35-76 “Котельные установки” или обозначение или наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Объем дополнительных работ 16.1. Рабочий проект 16.2. Проект привязки разработанной системы автоматизации к существующей котельной 16.3. Комплектация монтажными изделиями и материалами 16.4. Монтаж системы автоматизации 16.5. Пуско-наладочные работы системы автоматизации |